|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.No.** | **Item** | **Make** | **Qty** |
| **A** | **MAIN INCOMER** | | |
| 1 | MCCB 400 Amp TP | ABB | 1 |
| 2 | Extended Rotary Handle MCCB | ABB | 1 |
| 3 | Spreader Link MCCB | ABB | 1 |
| 4 | SP MCB 6A | ABB | 3 |
| 5 | Led Indicator Yellow, Red | ABB | 2 |
| 6 | Indicator Blue | ABB | 1 |
| 7 | CT 400/5A Cl 1.0, 15VA Burden | Rishabh | 3 |
| 8 | Digital Multifunction Meter Elite 30 | Secure | 1 |
| 9 | Emergency Stop | ABB | 1 |
| 10 | DP MCB 10 Amp | ABB | 1 |
| **B** | **150 HP VFD FEEDER** |  |  |
| 1 | 150HP, VFD 246A, (ACS580-01-0246A-4) | ABB (ACS580) | 1 |
| 2 | Digital RPM meter, CL-1.0 | Selec | 1 |
| 3 | Auxiliary Contactor-230V AC | ABB | 2 |
| 4 | ON,OFF,TRIP, Indication Light  Led Type | ABB | 6 |
| 11 | Selector Switch 3-Position | ABB | 1 |
| 12 | Selector Switch 2-Position | ABB | 1 |
| 13 | Start/Stop Push Button (R/G), 230V AC | ABB | 2 |
| 14 | Potentiometer | Pankaj | 1 |
| 15 | Panel Light | Anchor | 1 |
| 16 | SP MCB 6 AMP | ABB | 1 |
| **3** | **ROTARY VANE FEEDER 2 HP VFD + BY PASS-01 Nos.** | |  |
| 1 | MPCB 2.5-4.0 Amp | ABB | 1 |
| 2 | Auxiliary Block For MPCB | ABB | 1 |
| 3 | Power Contactor 9 Amp | ABB | 3 |
| 4 | Led Indicator On/Off/Trip | ABB | 3 |
| 5 | Control MCB 6 Amp SP | ABB | 1 |
| 6 | Digital RPM Meter | Selec | 1 |
| 7 | Aux Block Contactor 1No/1Nc | ABB | 6 |
| 8 | AC Drive ACS355-03E-04A1-4 Amp | ABB | 1 |
| 10 | Potentiometer | Pankaj | 1 |
| 11 | Selector Switch 3 Position Stay -put | ABB | 2 |
| 12 | Selector Switch 2 Position Stay -put | ABB | 1 |
| 13 | Current transducer PT-1611 | Secure | 1 |
| 4 | **PANEL** | | |

THANKS & REGARDS ,

PARVINDER SAINI

+91-9896219300

**NAMRATA ENTERPRISES**

PLOT NO.-1 ,SASOLI ROAD

NEAR NIMANTRAN PALACE

YAMUNA NAGAR-HARYANA -135001

[Email-psaini.namrata@gmail.com](mailto:Email-psaini.namrata@gmail.com)